Приложение к постановлению

Администрации Ганинского

сельсовета от 12.12. 2014 г. № 37

«Об утверждении схемы теплоснабжения

поселения Ганинского сельсовета»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Ганинского сельского поселения Шадринского района является: Федеральный закон от 27.07.2013 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; Постановление  Правительства РФ «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»  от 22.02. 2012 г. N 154, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шадринского района на 2011 – 2020 годы; Схема территориального планирования Шадринского района.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающие организации определяются схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организаций коммунального комплекса.

II.  Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Ганинского сельсовета разрабатывается сроком на 15 лет – с 2014 года  до 2029 года - в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения являются:

1. Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

2. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения.

- Графическая часть

Картографическое изображение территории муниципального образования Ганинский сельсовет Шадринского района.

- Пояснительная записка схемы теплоснабжения

- Общие сведения о муниципальном образовании.

Ганинский сельсовет входит в состав Шадринского района Курганской области и является одним из 35 административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения сельсовета на 01.01.2014 г. – 14769 га, из них земли населенных пунктов – 565 га.

В состав Ганинского сельсовета входит 3 населенных пункта – село Ганино, село Агапино и деревня Иванищевское. Село Агапино является административным центром поселения. Численность постоянного населения Ганинского сельсовета на 01.01.2014 г. составляет 972 человека, из них трудоспособного населения – 538 человек.

Территория Ганинского сельсовета расположена в западной части Шадринского района. С запада граничит с Канашским и Мальцевским сельсоветами,  с севера – с Сосновским сельсоветом, с востока - с Глубокинским сельсоветом и административным образованием город Шадринск, с юга – с Ключевским и Мыльниковским сельсоветами.

Расположение территории в глубине огромного континента определяет климат как континентальный. Она удалена от теплых морей Атлантического океана, отгорожена с запада Уральским хребтом, находится близко от центра материка, совершенно открыта с северной стороны и очень мало защищена с юга. Поэтому на территорию легко проникают как арктические холодные массы, так и теплые сухие – из степей Казахстана, что ведет к неустойчивым метеорологическим условиям. Большое влияние на климат оказывают континентальные воздушные массы умеренных широт, приходящие из Восточной Сибири.

Самым холодным месяцем является январь (в среднем −18°С), самым теплым – июль (+19°С). Абсолютный минимум температур -49°С, абсолютный максимум  + 41°С. Средняя дата первого заморозка отмечается 14 сентября, последнего – 23 мая. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 113 дней. Продолжительность отопительного сезона составляет в среднем около 200 дней.

Число дней со снежным покровом составляет в среднем 161 день. Среднегодовое количество осадков составляет 300 – 400 мм, но значительно колеблется по отдельным годам. Максимум относительной влажности приходится на декабрь – 82%, минимум наблюдается в мае – 59%.

Территория расположена в бассейне реки Исеть. Подстилающими почвы горными породами являются горизонтально залегающие толщи палеогенового, неогенового и четвертичного возрастов. На таких породах формируются черноземные почвы с относительно высоким содержанием гумуса и с большой мощностью перегнойного слоя. Территория лежит в пределах лесостепной зоны Западной Сибири.

Ветровой режим на территории формируется под влиянием основных циклонов и антициклонов, стационирующих над Северной Атлантикой и над континентом Европы. В целом за год преобладают ветры западных и юго-западных направлений, наибольшую повторяемость они обнаруживают в теплый период года (IV - X), наименьшую  повторяемость во все сезоны года имеют ветры северо-восточных и восточных направлений. Среднегодовая скорость ветра 3,2 м/с. Самые большие скорости ветра наблюдаются весной, в мае (4,0 м/с), наименьшие – в августе (2,6 м/с).

- Сведения о котельных по поселению.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, заключающей с потребителями договоры теплоснабжения на территории Ганинского сельсовета,  является ОАО «Современные коммунальные системы». Тариф на тепловую энергию утвержден постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 19.12.2013 г. №45-100 с 1 января 2014 г. - в размере 5469,47 руб./Гкал, с 1 июля 2014 г. – в размере 5704,23 руб./Гкал.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Марка котлов, установленных в котельной | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная Иванищевской школы | 0,111 | КОВ-СТ-10 | 105 |
| 2. | Котельная административного здания и детского сада с. Агапино | 0,111 | КОВ-СТ-10 | 37 |
| 3. | Котельная админист ративного здания с. Ганино | 0,003 | КОВ 31,5 СТ | - |
|  | Итого: | 0,225 | - | 142 |

Теплоснабжение (отопление) Ганинского сельсовета осуществляется:

- в частных и многоквартирных домах: от печей (дрова) и котлов на природном газе (приложение 5);

- бюджетных учреждений: здание, где расположены администрация сельсовета, детский сад и Агапинский ФАП – от газовой котельной (приложение 1); здание МКОУ «Иванищевская основная общеобразовательная школа» и Иванищевский ФАП - от газовой котельной (приложение 2); ФАП в с.Ганино – печка на дровах; пожарного депо в д. Иванищевское  – от печка на дровах и угле;  административное здание в с.Ганино – от газового котла (приложение 3).

Температурный график газовых котельных Ганинского сельсовета (приложение 4).

При наличии единичных постоянных потребителей теплоэнергии от каждой котельной понятие «пиковый» режим работы источника тепловой энергии – режим работы с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося  уровня  потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями – для условий теплоснабжения на территории Ганинского сельсовета не актуален.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе  теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения – ограничивается по котельным Ганинского сельсовета единичными зданиями: по котельной школы – 105 м от котельной – здание школы; по котельной сельсовета и детского сада – 37 м от котельной – Администрации сельсовета и детского сада.

Избыточных источников тепловой энергии на территории сельсовета не имеется. Предпосылок на переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии нет и на перспективу переоборудование не предусматривается.

Нормативный расход тепловой энергии на отопление бюджетных учреждений, находящихся на территории сельского совета

| № п/п | Наименование учреждения | Система отопления | Объем здания, м3 | Часовая нагрузка, Гкал/час, | Нормативный расход ТЭ на отопление здания, Гкал/год, расход топлива, м3 газа, дров, тонн угля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание администрации и детского сада с. Агапино | газовая котельная | 3942 | 0,0957 | 241 |
| 2. | Школа | газовая котельная | 3855 | 0,0892 | 207 |
| 3. | Административное здание в с.Ганино | газовый котел | 930 | 0,0189 | 13 тыс. м3 газа |
| 4. | ФАП с.Ганино | дрова | 240 | 0,0048 | 15 м3 дров |
| 5. | ФАП с.Агапино (в здании адм., дет.с.) | газовая котельная | 180 | 0,0041 | 11 |
| 6. | ФАП д.Иванищевское ( в здании школы) | газовая котельная | 190 | 0,0042 | 11 |
| 7. | Пожарное депо | дрова, уголь | 350 | - | 20 т угля, 10 м3 дров |
| ИТОГО |  |  | 9687 | 0,2169 | 470 Гкал, 13 тыс. м3 газа, 25 м3 дров, 20 т угля, |

- Перспективное развитие сельского поселения.

Близкое местоположение к муниципальному образованию - город Шадринск (с.Агапино – 20 км, д.Иванищевское – 18 км, с.Ганино – 14 км) и газификация жилого сектора делают территорию Ганинского сельсовета привлекательной не только для жителей района, но и для горожан. С приходом природного газа жизнь сельчан качественно улучшилась.

Население Ганинского сельсовета стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2030 г.) и I-ой очереди (2015 г.) будет составлять,  соответственно,  1020 и 990 человек. Площади населенного пункта останутся без изменений. Обеспеченность населения жильем составляет 21,7 кв.м/чел., показатель почти равен среднерайонному (21,9 кв.м./чел.). Для увеличения показателя обеспеченности населения жильем планируется строительство малоэтажных и блокированных жилых домов, с учетом благоустроенности жилых помещений – оснащением электроснабжения и природным газом.

В населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-I), зона автомобильного транспорта (ТР-I); производственная зона (II); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что село должно располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Сёла Ганино, Агапино и деревня Иванищевское имеют в настоящее время электро- и газовые системы инженерного обеспечения. В перспективе системы реконструируются, модернизируются и расширяются с учетом развития населенных пунктов. В перспективе не предусматривается строительства и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную или производственную застройку. Перераспределения тепловых нагрузок между существующими источниками тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, в перспективе не предусматривается.

- Сравнительный анализ стоимости 1 Гкал тепла, при  различных вариантах топлива.

Данные для расчета:

электроэнергия – 1 кВт/ч – 3,6 МДж тепла; стоимость 1квт/ч 5,80 руб.;

дрова – 3,9 кВт/кг, стоимость 1 кг – 1,58 руб.;

уголь каменный – 5,8 кВт/кг, стоимость 1 кг – 2,89 руб.;

природный газ - 10,0 кВт/м3, стоимость 1 м3 – 3,20 руб.

| Наименование топлива | Стоимость 1 МДж тепла, руб. |
| --- | --- |
| Электроэнергия | 1,61 |
| Дрова | 0,41 |
| Уголь каменный | 0,50 |
| Природный газ | 0,32 |

На основании сравнительного анализа, рекомендуемый вид топлива – природный газ.

- Перспективное теплоснабжение.

Перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры в ближайшее время нет. Застройщики  индивидуального  жилищного фонда  используют автономные источники теплоснабжения, основной вид топлива – природный газ. В связи с этим  потребность в строительстве новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления жилого фонда отсутствует.

Объекты соцкультбыта будут снабжаться теплом по прежней схеме: здание администрация сельсовета, детского сада и Агапинского ФАПа – от газовой котельной; здание МКОУ «Иванищевская основная общеобразовательная школа» и Иванищевского ФАПа - от газовой котельной; ФАП в с.Ганино – печка на дровах; пожарное депо в д. Иванищевское – от печки на дровах и угле; административное здание в с.Ганино – от газового котла.

В перспективе планируется перевод Ганинского ФАПа и пожарного депо на

более экономичный вид топлива - природный газ. Строительство новых котельных нецелесообразно.

Существующая схема систем теплоснабжения является оптимальной для поселения, ввиду ее малой протяженности магистрали и доступности к ревизии и ремонту. Трассировку и прокладку тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.

- Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы по каждому источнику тепловой энергии необходимы для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельсовета. Основным видом топлива для производства тепловой энергии является уголь. Перспективным топливом – природный газ.

Расчет перспективного топливного баланса произведен на основании сводного баланса перспективных присоединенных тепловых нагрузок источников тепловой энергии  Ганинского сельсовета:

| Показатели | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 2014 года | 2015-2020 г.г. | 2020-2029 г. |
| Тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,2169 | 0,2169 | 0,2169 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,2250 | 0,2250 | 0,2250 |
| Резерв, Гкал/час | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 |

Перспективный топливный баланс по каждому источнику тепловой энергии:

| Показатели | Периоды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 2014 года | 2015-2020 г.г. |  | 2020-2029 г. |
|  | Котельная Иванищевской школы |  |  |  |
| Расход электроэнергии, кВт-час/год | 28320 | 28320 |  | 28320 |
| Расход топлива, т.у.т./год | 87 | 87 |  | 87 |
| Расход угля, т/год | 178 | 0 |  | 0 |
| Расход природного газа, тыс.куб.м/год | 0 | 99,2 |  | 99,2 |
| Производство теплоэнергии, Гкал/год | 218 | 218 |  | 218 |
|  | Котельная Администрации и детского сада с. Агапино |  |  |  |
| Расход электроэнергии, кВт-час/год | 29190 | 29190 |  | 29190 |
| Расход топлива, т.у.т./год | 101 | 101 |  | 101 |
| Расход угля, т/год | 206 | 0 |  | 0 |
| Расход природного газа, тыс.куб.м/год | 0 | 115 |  | 115 |
| Производство теплоэнергии, Гкал/год | 252 | 252 |  | 252 |
| Котельная Административного здания в с.Ганино |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии, кВт-час/год | 1200 | 1200 |  | 1200 |
| Расход топлива, т.у.т./год | 11 | 11 |  | 11 |
| Расход угля, т/год | 10 | 0 |  | 0 |
| Расход природного газа, тыс.куб.м/год | 0 | 13 |  | 13 |
| Производство теплоэнергии, Гкал/год | 44 | 44 |  | 44 |

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Котельные, отапливающие объекты соцкультбыта Ганинского сельсовета, сданы в долгосрочную аренду ОАО «Современные коммунальные системы». В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить ОАО «Современные коммунальные системы».

Зона деятельности теплоснабжающей организации ОАО «СКС» охватывает небольшую часть территории сельского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение трех объектов бюджетной сферы, находящихся на территории Ганинского сельсовета.

- Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

На территории Ганинского сельского поселения нет бесхозяйных тепловых сетей.

Приложение 1

# Схема теплотрассы котельной Ганинского сельсовета (с.Агапино)

# L 37 м d 70

# Административное   здание, детский сад

Газовая котельная

Общая протяженность в двухтрубном

исполнении – 37 м, в т.ч. по диаметрам:

d 70 мм – 37 м

Приложение 2

# Схема теплотрассы котельной Ганинского сельсовета (д.Иванищевское)

# Школа

# L 60м d80

# L 45м d100

Газовая котельная

Общая протяженность в двухтрубном

исполнении – 105 м, в т.ч. по диаметрам:

d 80 мм – 60 м

d 100 мм – 45 м

# Приложение 3

# Схема котельной административного здания в с.Ганино

Административ

ное здание в с.Ганино

газовая котельная

Приложение 4

Температурный график

газовых котельных Ганинского сельсовета

| Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды в подающей линии, 0С | Температура сетевой воды в обратной линии, 0С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 41 | 35 |
| 7 | 42 | 36 |
| 6 | 43 | 37 |
| 5 | 45 | 38 |
| 4 | 46 | 39 |
| 3 | 47 | 40 |
| 2 | 49 | 41 |
| 1 | 50 | 42 |
| 0 | 51 | 43 |
| -1 | 53 | 43 |
| -2 | 54 | 44 |
| -3 | 55 | 45 |
| -4 | 56 | 46 |
| -5 | 58 | 47 |
| -6 | 59 | 48 |
| -7 | 60 | 48 |
| -8 | 61 | 49 |
| -9 | 63 | 50 |
| -10 | 64 | 51 |
| -11 | 65 | 51 |
| -12 | 66 | 52 |
| -13 | 68 | 53 |
| -14 | 69 | 54 |
| -15 | 70 | 54 |
| -16 | 71 | 55 |
| -17 | 72 | 56 |
| -18 | 74 | 57 |
| -19 | 75 | 57 |
| -20 | 76 | 58 |
| -21 | 77 | 59 |
| -22 | 78 | 60 |
| -23 | 79 | 60 |
| -24 | 80 | 61 |
| -25 | 82 | 62 |
| -26 | 83 | 62 |
| -27 | 84 | 63 |
| -28 | 85 | 64 |
| -29 | 86 | 64 |
| -30 | 87 | 65 |
| -31 | 88 | 66 |
| -32 | 89 | 66 |
| -33 | 91 | 67 |
| -34 | 92 | 68 |
| -35 | 93 | 69 |
| -36 | 94 | 69 |
| -37 | 95 | 70 |

Приложение 5

Информация об отоплении в домовладениях,

расположенных на территории Ганинского сельсовета

| № п/п | Адрес место нахождения объекта | Вид отопления |
| --- | --- | --- |
| 1. | с. Агапино ул. Парковая 1 | Печное |
| 2. | с. Агапино ул. Парковая 2 | Газовое |
| 3. | с. Агапино ул. Парковая 3 | Газовое |
| 4. | с. Агапино ул. Парковая 4-1 | Печное |
| 5 | с. Агапино ул. Парковая 4-2 | Печное |
| 6 | с. Агапино ул. Парковая 5-1 | Газовое |
| 7 | с. Агапино ул. Парковая 5-2 | Печное |
| 8. | с. Агапино ул. Парковая 7 | Газовое |
| 9. | с. Агапино ул. Парковая 9-1 | Газовое |
| 10 | с. Агапино ул. Парковая 9-2 | Газовое |
| 11 | с. Агапино ул. Парковая 9-3 | Печное |
| 12. | с. Агапино ул. Парковая 9-4 | Печное |
| 13. | с. Агапино ул. Парковая 9-5 | Печное |
| 14. | с. Агапино ул. Парковая 9-6 | Печное |
| 15. | с. Агапино ул. Парковая 9-7 | Печное |
| 16. | с. Агапино ул. Парковая 9-8 | Печное |
| 17. | с. Агапино ул. Парковая 11-1 | Печное |
| 18. | с. Агапино ул. Парковая 11-2 | Газовое |
| 19 | с. Агапино ул. Парковая 11-3 | Газовое |
| 20 | с. Агапино ул. Парковая 11-4 | Печное |
| 21 | с. Агапино ул. Парковая 11-5 | Печное |
| 22 | с. Агапино ул. Парковая 11-6 | Газовое |
| 23 | с. Агапино ул. Парковая 11-7 | Печное |
| 24 | с. Агапино ул. Парковая 11-8 | Печное |
| 25 | с. Агапино ул. Парковая 13-1 | Газовое |
| 26 | с. Агапино ул. Парковая 13-2 | Печное |
| 27 | с. Агапино ул. Парковая 15-1 | Печное |
| 28 | с. Агапино ул. Парковая 15-2 | печное |
| 29 | с. Агапино ул. Садовая 1-1 | Печное |
| 30 | с. Агапино ул. Садовая1-2 | Печное |
| 31 | с. Агапино ул. Садовая 2 | Печное |
| 32 | с. Агапино ул. Садовая 3 | Газ |
| 33 | с. Агапино ул. Садовая 4 | Печное |
| 34 | с. Агапино ул. Садовая 5 (контора ) | Печное |
| 35 | с. Агапино ул. Садовая 6 | Печное |
| 36 | с. Агапино ул. Садовая 7 | Печное |
| 37. | с. Агапино ул. Садовая 8-1 | Газ |
| 38. | с. Агапино ул. Садовая 8-2 | Печное |
| 39. | с. Агапино ул. Садовая 9 | Печное |
| 40. | с. Агапино ул. Садовая 11-1 | Печное |
| 41. | с. Агапино ул. Садовая 11-2 | Печное |
| 42. | с. Агапино ул. Садовая 12-1 | Печное |
| 43. | с. Агапино ул. Садовая 12-2 | Печное |
| 44. | с. Агапино ул. Садовая 13-1 | Газ |
| 45. | с. Агапино ул. Садовая 13-2 | Газ |
| 46. | с. Агапино ул. Садовая 14 | Печное |
| 47. | с. Агапино ул. Садовая 15-1 | Газ |
| 48 | с. Агапино ул. Садовая 15-2 | Газ |
| 49 | с. Агапино ул. Садовая 16 | Газ |
| 50 | с. Агапино ул. Садовая 17-1 | Печное |
| 51 | с. Агапино ул. Садовая 17-2 | Печное |
| 52 | с. Агапино ул. Садовая 18 | Печное |
| 53 | с. Агапино ул. Садовая 20 | Печное |
| 54 | с. Агапино ул. Садовая 21-1 | Печное |
| 55 | с. Агапино ул. Садовая 21-2 | Печное |
| 56 | с. Агапино ул. Садовая 22 | Печное |
| 57 | с. Агапино ул. Садовая 23 | Печное |
| 58 | с. Агапино ул. Садовая 24 | Печное |
| 59 | с. Агапино ул. Садовая 26-1 | Печное |
| 60 | с. Агапино ул. Садовая 26-2 | газ |
| 61 | с. Агапино ул. Садовая 27-1 | Газ |
| 62 | с. Агапино ул. Садовая 27-2 | Печное |
| 63 | с. Агапино ул. Садовая 28 | печное |
| 64 | с. Агапино ул. Садовая 29-1 | печное |
| 65 | с. Агапино ул. Садовая 29-2 | печное |
| 66 | с. Агапино ул. Садовая 30 | печное |
| 67 | с. Агапино ул. Садовая 31 | печное |
| 68 | с. Агапино ул. Садовая 32 | печное |
| 69 | с. Агапино ул. Садовая 33 | печное |
| 70 | с. Агапино ул. Садовая 34 | печное |
| 71 | с. Агапино ул. Садовая 35 | газ |
| 72 | с. Агапино ул. Садовая 36 | газ |
| 73 | с. Агапино ул. Садовая 37 | печное |
| 74 | с. Агапино ул. Садовая 38 | газ |
| 75 | с. Агапино ул. Садовая 40 | Газ |
| 76 | с. Агапино ул. Садовая 43-1 | Газ |
| 77 | с. Агапино ул. Садовая 43-2 | Газ |
| 78 | с. Агапино ул. Зеленая 1-1 | Печное |
| 79 | с. Агапино ул. Зеленая 1-2 | Печное |
| 80 | с. Агапино ул. Зеленая 2-1 | Печное |
| 81 | с. Агапино ул. Зеленая 2-2 | Печное |
| 82 | с. Агапино ул. Зеленая 3 | Газ |
| 83 | с. Агапино ул. Зеленая 4-1 | Печное |
| 84 | с. Агапино ул. Зеленая 4-2 | Печное |
| 85 | с. Агапино ул. Зеленая 5 | Печное |
| 86 | с. Агапино ул. Зеленая 6-1 | Газ |
| 87 | с. Агапино ул. Зеленая 6-2 | газ |
| 88 | с. Агапино ул. Зеленая 7-1 | Печное |
| 89 | с. Агапино ул. Зеленая 7-2 | Печное |
| 90 | с. Агапино ул. Зеленая 8 | Газ |
| 91 | с. Агапино ул. Зеленая 9-1 | Печное |
| 92 | с. Агапино ул. Зеленая 9-2 | Печное |
| 93 | с. Агапино ул. Зеленая 10 | газ |
| 94 | с. Агапино ул. Зеленая 11 | Печное |
| 95 | с. Агапино ул. Зеленая 12-1 | Газ |
| 96 | с. Агапино ул. Зеленая 12-2 | Газ |
| 97 | с. Агапино ул. Зеленая 13-1 | Печное |
| 98 | с. Агапино ул. Зеленая 13-2 | Печное |
| 99 | с. Агапино ул. Зеленая 14 | Печное |
| 10 | с. Агапино ул. Зеленая 15-1 | Печное |
| 101 | с. Агапино ул. Зеленая 15-2 | Печное |
| 102 | с. Агапино ул. Зеленая 17-1 | Печное |
| 103 | с. Агапино ул. Зеленая 17-2 | Печное |
| 104 | с. Агапино ул. Зеленая 18-1 (магазин) | газ |
| 105 | с. Агапино ул. Зеленая 18-2 | Печное |
| 106 | с. Агапино ул. Зеленая 18-3 | Печное |
| 107 | с. Агапино ул. Зеленая 18-4 | Печное |
| 108 | с. Агапино ул. Зеленая 19-1 | газ |
| 109 | с. Агапино ул. Зеленая 19-2 | Печное |
| 110 | с. Агапино ул. Зеленая 20 | Печное |
| 111 | с. Агапино ул. Зеленая 21 | Печное |
| 112 | с. Агапино ул. Зеленая 22 | газ |
| 113 | с. Агапино ул. Зеленая 23-1 | газовое |
| 114 | с. Агапино ул. Зеленая 23-2 | газовое |
| 115 | с. Агапино ул. Зеленая 24 | Печное |
| 116 | с. Агапино ул. Зеленая 25-1 | Печное |
| 117 | с. Агапино ул. Зеленая 25-2 | газ |
| 118 | с. Агапино ул. Зеленая 26 здание с/с | газовое |
| 119 | с. Агапино ул. Зеленая 27-1 | Печное |
| 120 | с. Агапино ул. Зеленая 27-2 | Печное |
| 121 | с. Агапино ул. Зеленая 28 | Печное |
| 122 | с. Агапино ул. Зеленая 29 | Печное |
| 123 | с. Агапино ул. Зеленая30-1 | Печное |
| 124 | с. Агапино ул. Зеленая 30-2 | Печное |
| 125 | с. Агапино ул. Зеленая 31 | Газ |
| 126 | с. Агапино ул. Зеленая 32 | Печное |
| 127 | с. Агапино ул. Зеленая 33 | газ |
| 128 | с. Агапино ул. Зеленая 34-1 | Печное |
| 129 | с. Агапино ул. Зеленая 34-2 | газ |
| 130 | с. Агапино ул. Зеленая 35 | Печное |
| 131 | с. Агапино ул. Зеленая 36-1 | Печное |
| 132 | с. Агапино ул. Зеленая 36-2 | Печное |
| 133 | с. Агапино ул. Зеленая 37 | Печное |
| 134 | с. Агапино ул. Зеленая 38-1 | Печное |
| 135 | с. Агапино ул. Зеленая 38-2 | газ |
| 136 | с. Агапино ул. Зеленая 39 | Печное |
| 137 | с. Агапино ул. Зеленая 40-1 | Печное |
| 138 | с. Агапино ул. Зеленая 40-2 | Печное |
| 139 | с. Агапино ул. Зеленая 41-1 | газовое |
| 140 | с. Агапино ул. Зеленая 41-2 | Печное |
| 141 | с. Агапино ул. Зеленая 42 | Печное |
| 142 | с. Агапино ул. Зеленая 44-1 | газ |
| 143 | с. Агапино ул. Зеленая 44-2 | Печное |
| 144 | с. Агапино Рябиновая 1-1 | газ |
| 145 | с. Агапино Рябиновая 1-2 | газ |
| 146 | с. Агапино Рябиновая 2 | газ |
| 147 | с. Агапино Рябиновая 3-1 | газ |
| 148 | с. Агапино Рябиновая 3-2 | Печное |
| 149 | с. Агапино Рябиновая 4-1 | газ |
| 150 | с. Агапино Рябиновая 4-2 | газ |
| 151 | с. Агапино Рябиновая 5-1 | газ |
| 152 | с. Агапино Рябиновая 5-2 | газ |
| 153 | с. Агапино Рябиновая 6-1 | Печное |
| 154 | с. Агапино Рябиновая 6-2 | газ |
| 155 | с. Агапино Рябиновая 7-1 | газ |
| 156 | с. Агапино Рябиновая 7-2 | газ |
| 157 | с. Агапино Рябиновая 8-1 | газ |
| 158. | с. Агапино Рябиновая 8-2 | газ |
| 159. | с. Агапино Рябиновая 9-1 | Печное |
| 160. | с. Агапино Рябиновая 9-2 | газ |
| 161. | с. Агапино Рябиновая 10-1 | газ |
| 162. | с. Агапино Рябиновая 10-2 | газ |
| 163. | с. Агапино Рябиновая 12-1 | Печное |
| 164. | с. Агапино Рябиновая 12-2 | газ |
| 165. | с. Агапино Рябиновая 14-1 | Печное |
| 166. | с. Агапино Рябиновая 14-2 | Печное |
| 167. | с. Агапино Рябиновая 16-1 | газ |
| 168. | с. Агапино Рябиновая 16-2 | газ |
| 169. | с. Агапино Рябиновая 18-1 | Печное |
| 170. | с. Агапино Рябиновая 18-2 | Печное |
| 171. | с. Агапино Новая 2-1 | Газ |
| 172. | с. Агапино Новая 2-2 | Газ |
| 173. | с. Агапино Новая 4-1 | Газ |
| 174. | с. Агапино Новая 4-2 | Газ |
| 175 | с. Агапино Новая 6-1 | Газ |
| 176 | с. Агапино Новая 6-2 | Газ |
| 177. | с. Агапино Новая 8-1 | газ |
| 178. | с. Агапино Новая 8-2 | газ |
| 179. | с. Агапино Новая 10-1 | газ |
| 180. | с. Агапино Новая 10-2 | газ |
| 181. | с. Агапино Новая 12-1 | газ |
| 182. | с. Агапино Новая 12-2 | печное |
| 183. | с. Агапино Новая 14-1 | газ |
| 184. | с. Агапино Новая 14-2 | газ |
| 185 | с. Агапино Луговая 1-1 | печное |
| 186 | с. Агапино Луговая 1-2 | газ |
| 187. | с. Агапино Луговая 2 | газ |
| 188. | с. Агапино Луговая 3-1 | печное |
| 189. | с. Агапино Луговая 3-2 | газ |
| 190. | с. Агапино Луговая 5-1 | газ |
| 191. | с. Агапино Луговая 5-2 | газ |
| 192. | с. Агапино Луговая 7-1 | печное |
| 193. | с. Агапино Луговая 7-2 | Газ |
| 194. | с. Агапино Луговая 9-1 | Газ |
| 195. | с. Агапино Луговая 9-2 | Газ |
| 196. | с. Агапино Луговая 11-1 | Газ |
| 197. | с. Агапино Луговая 11-2 | Печное |
| 198. | с. Агапино Луговая 13-1 | Печное |
| 199. | с. Агапино Луговая 13-2 | газ |
| 200. | д. Иванищевское Советская 1 | Печное |
| 201. | д. Иванищевское Советская 2 | Печное |
| 202. | д. Иванищевское Советская 3 | Печное |
| 203. | д. Иванищевское Советская 4-1 | газ |
| 204. | д. Иванищевское Советская 4-2 | газ |
| 205. | д. Иванищевское Советская 5 | газ |
| 206. | д. Иванищевское Советская 6-1 | Печное |
| 207. | д. Иванищевское Советская 6-2 | газ |
| 208. | д. Иванищевское Советская 7 | газ |
| 209. | д. Иванищевское Советская 8-1 | газ |
| 210. | д. Иванищевское Советская 8-2 | газ |
| 211. | д. Иванищевское Советская 9-1 | газ |
| 212. | д. Иванищевское Советская 9-2 | газ |
| 213. | д. Иванищевское Советская 10 | Печное |
| 214. | д. Иванищевское Советская 11-1 | газ |
| 215. | д. Иванищевское Советская 11-2 | газ |
| 216. | д. Иванищевское Советская 12-1 | газ |
| 217. | д. Иванищевское Советская 12-2 | газ |
| 218. | д. Иванищевское Советская 13-1 | газ |
| 219. | д. Иванищевское Советская 13-2 | газ |
| 220. | д. Иванищевское Советская 14-1 | газ |
| 221 | д. Иванищевское Советская 14-2 | газ |
| 222. | д. Иванищевское Советская 18 | газ |
| 223. | д. Иванищевское Молодежная 2 (школа) | газ |
| 224. | д. Иванищевское Молодежная 4-1 | Печное |
| 225. | д. Иванищевское Молодежная 4-2 | газ |
| 226. | д. Иванищевское Молодежная 4-4 | газ |
| 227. | д. Иванищевское Молодежная 4-3 | газ |
| 228. | д. Иванищевское Молодежная 4-5 | Печное |
| 229. | д. Иванищевское Молодежная 4-6 | газ |
| 230. | д. Иванищевское Молодежная 4-7 | газ |
| 231. | д. Иванищевское Молодежная 4-8 | газ |
| 232. | д. Иванищевское Молодежная 6 | газ |
| 233. | д. Иванищевское Молодежная 8-1 | газ |
| 234. | д. Иванищевское Молодежная 8-2 | газ |
| 235. | д. Иванищевское Молодежная 10-1 | газ |
| 236. | д. Иванищевское Молодежная 10-2 | газ |
| 237. | д. Иванищевское Молодежная 12-1 | газ |
| 238. | д. Иванищевское Молодежная 12-2 | газ |
| 239. | д. Иванищевское Молодежная 14-1 | газ |
| 240. | д. Иванищевское Молодежная 14-2 | газ |
| 241 | д. Иванищевское Молодежная 16-1 | Печное |
| 242 | д. Иванищевское Молодежная 16-2 | газ |
| 243 | д. Иванищевское Молодежная 18-1 | газ |
| 244 | д. Иванищевское Молодежная 18-2 | газ |
| 245. | д. Иванищевское Молодежная 20-1 | газ |
| 246. | д. Иванищевское Молодежная 20-2 | газ |
| 247. | д. Иванищевское Молодежная 22-1 | газ |
| 248. | д. Иванищевское Молодежная 28 | газ |
| 249. | д. Иванищевское Центральная 1 | Нет дома |
| 250. | д. Иванищевское Центральная 2 | газ |
| 251. | д. Иванищевское Центральная 3 | Печное |
| 252. | д. Иванищевское Центральная 4-1 | Печное |
| 253. | д. Иванищевское Центральная 4-2 | газ |
| 254. | д. Иванищевское Центральная 5 | газ |
| 255. | д. Иванищевское Центральная 6-1 | газ |
| 256. | д. Иванищевское Центральная 6-2 | газ |
| 257. | д. Иванищевское Центральная 7 | Печное |
| 258. | д. Иванищевское Центральная 8-1 | Печное |
| 259. | д. Иванищевское Центральная 8-2 | Печное |
| 260. | д. Иванищевское Центральная 9 | Печное |
| 261. | д. Иванищевское Центральная 10 | Печное |
| 262. | д. Иванищевское Центральная 11-1 | Печное |
| 263. | д. Иванищевское Центральная 11-2 | газ |
| 264. | д. Иванищевское Центральная 12 | Печное |
| 265. | д. Иванищевское Центральная 13 | Печное |
| 266. | д. Иванищевское Центральная 14 | газ |
| 267. | д. Иванищевское Центральная 16 | Ветхий дом |
| 268. | д. Иванищевское Центральная 17 | МАГАЗИН |
| 269. | д. Иванищевское Центральная 18 | газ |
| 270. | д. Иванищевское Центральная 19 | Печное |
| 271. | д. Иванищевское Центральная 20 | Печное |
| 272. | д. Иванищевское Центральная 21 | Печное |
| 273 | д. Иванищевское Центральная 22 | МАГАЗИН |
| 274 | д. Иванищевское Центральная 24 | Печное |
| 275 | д. Иванищевское Центральная 25-1 | НЕТ ДОМА |
| 276 | д. Иванищевское Центральная 25-2 | НЕТ ДОМА |
| 277 | д. Иванищевское Центральная 26 | Печное |
| 278. | д. Иванищевское Центральная 27 | газ |
| 279. | д. Иванищевское Центральная 28 | Печное |
| 280. | д. Иванищевское Центральная 29 | Печное |
| 281. | д. Иванищевское Центральная 30-1 | газ |
| 282. | д. Иванищевское Центральная 30-2 | Печное |
| 283. | д. Иванищевское Центральная 31 | Печное |
| 284. | д. Иванищевское Центральная 32-1 | Печное |
| 285. | д. Иванищевское Центральная 32-2 | Печное |
| 286. | д. Иванищевское Центральная 33 | Печное |
| 287. | д. Иванищевское Центральная 35 | Печное |
| 288. | д. Иванищевское Центральная 37 | ДОМ СГОРЕЛ |
| 289. | д. Иванищевское Центральная 39 | газ |
| 290. | д. Иванищевское Центральная 41 | Печное |
| 291. | д. Иванищевское Центральная 43 | ВЕТХИЙ ДОМ |
| 292. | д. Иванищевское Береговая 1 | газ |
| 293. | д. Иванищевское Береговая 2 | Печное |
| 294. | д. Иванищевское Береговая 3 | Печное |
| 295. | д. Иванищевское Береговая 4 | газ |
| 296. | д. Иванищевское Береговая 5-1 | газ |
| 297. | д. Иванищевское Береговая 5-2 | Печное |
| 298. | д. Иванищевское Береговая 6 | Печное |
| 299. | д. Иванищевское Береговая 7-1 | Печное |
| 300. | д. Иванищевское Береговая 7-2 | газ |
| 301. | д. Иванищевское Береговая 8 | газ |
| 302. | д. Иванищевское Береговая 10 | Печное |
| 303. | д. Иванищевское Береговая 11 | газ |
| 304 | д. Иванищевское Береговая 12 | Печное |
| 305 | д. Иванищевское Береговая 13 | Печное |
| 306 | д. Иванищевское Береговая 14 | газ |
| 307 | д. Иванищевское Береговая 15 | Печное |
| 308 | д. Иванищевское Береговая 16 | Печное |
| 309 | д. Иванищевское Береговая 17 | Печное |
| 310 | д. Иванищевское Береговая 19 | Печное |
| 311 | д. Иванищевское Береговая 21 | Печное |
| 312 | д. Иванищевское Береговая 23 | Печное |
| 313 | д. Иванищевское Береговая 25 | Печное |
| 314 | д. Иванищевское Заречная 1 | Печное |
| 315 | д. Иванищевское Заречная 2 | Печное |
| 316 | д. Иванищевское Заречная 4-1 | Печное |
| 317 | д. Иванищевское Заречная 4-2 | Печное |
| 318 | д. Иванищевское Заречная 6 | Печное |
| 319 | с. Ганино Дружбы 1 | Печное |
| 320 | с. Ганино Дружбы 2 | газ |
| 321 | с. Ганино Дружбы 3-1 | газ |
| 322 | с. Ганино Дружбы 3-2 | Печное |
| 323 | с. Ганино Дружбы 4 | Печное |
| 324 | с. Ганино Дружбы 5 | Печное |
| 325 | с. Ганино Дружбы 6 | Печное |
| 326 | с. Ганино Дружбы 7 | Печное |
| 327 | с. Ганино Дружбы 8 | Печное |
| 328 | с. Ганино Дружбы 9 | газ |
| 329 | с. Ганино Дружбы 10 | Печное |
| 330 | с. Ганино Дружбы 11 | Печное |
| 331 | с. Ганино Дружбы 12 | газ |
| 332 | с. Ганино Дружбы 13 | Ветхий дом |
| 333 | с. Ганино Дружбы 14 | Печное |
| 334 | с. Ганино Дружбы 15 | газ |
| 335 | с. Ганино Дружбы 16 | Печное |
| 336 | с. Ганино Дружбы 17 | Газ |
| 337 | с. Ганино Дружбы 18 | газ |
| 338 | с. Ганино Дружбы 19 | газ |
| 339 | с. Ганино Дружбы 20 | Печное |
| 340 | с. Ганино Дружбы 21 | газ |
| 341 | с. Ганино Садовая 1 | Печное |
| 342 | с. Ганино Садовая 2-1 | Печное |
| 343 | с. Ганино Садовая 2-2 | Печное |
| 344 | с. Ганино Садовая 3 | Печное |
| 345 | с. Ганино Садовая 4 | Печное |
| 346 | с. Ганино Садовая 5 | газ |
| 347 | с. Ганино Садовая 6 | газ |
| 348 | с. Ганино Садовая 7 | газ |
| 349 | с. Ганино Садовая 8 | газ |
| 350 | с. Ганино Садовая 9 | Печное |
| 351 | с. Ганино Садовая 10 | газ |
| 352 | с. Ганино Садовая 11 | газ |
| 353 | с. Ганино Садовая 12-1 | КЛУБ |
| 354 | с. Ганино Садовая 12-2 | Печное |
| 355 | с. Ганино Садовая 13 | Печное |
| 356 | с. Ганино Садовая 15 | газ |
| 357 | с. Ганино Зеленая 1 | Печное |
| 358 | с. Ганино Зеленая 2-1 | пустой Печное |
| 359 | с. Ганино Зеленая 2-2 | пустой Печное |
| 360 | с. Ганино Зеленая 3-1 | Печное |
| 361 | с. Ганино Зеленая 3-2 | Печное |
| 362 | с. Ганино Зеленая 4 | Печное |
| 363 | с. Ганино Зеленая 5 | газ |
| 364 | с. Ганино Зеленая 6-1 | газ |
| 365 | с. Ганино Зеленая 6-2 | газ |
| 366 | с. Ганино Зеленая 7 | газ |
| 367 | с. Ганино Зеленая 8 | Печное |
| 368 | с. Ганино Зеленая 9 | Печное |
| 369 | с. Ганино Зеленая 10 | Печное |
| 370 | с. Ганино Зеленая 11 | Дома нет |
| 371 | с. Ганино Зеленая 12 | Печное |
| 372 | с. Ганино Зеленая 13 | газ |
| 373 | с. Ганино Зеленая 14-1 | Печное |
| 374 | с. Ганино Зеленая 14-2 | газ |
| 375 | с. Ганино Зеленая 15 | Печное |
| 376 | с. Ганино Зеленая 17 | газ |
| 377 | с. Ганино Речная 1 | Печное |
| 378 | с. Ганино Речная 2 | газ |
| 379 | с. Ганино Речная 3-1 | газ |
| 380 | с. Ганино Речная 3-2 | Печное |
| 381 | с. Ганино Речная 4 | газ |
| 382 | с. Ганино Речная 5 | Печное |
| 383 | с. Ганино Речная 6 | газ |
| 384 | с. Ганино Речная 7-1 | газ |
| 385 | с. Ганино Речная 7-2 | газ |
| 386 | с. Ганино Речная 8 | Печное |
| 387 | с. Ганино Речная 9 | Печное |
| 388 | с. Ганино Речная 10 | газ |
| 389 | с. Ганино Речная 11 | газ |
| 390 | с. Ганино Речная 12 | Печное |
| 391 | с. Ганино Речная 13 | газ |
| 392 | с. Ганино Речная 15 | Печное |
| 393 | с. Ганино Речная 16 | Сгорел дом |
| 394 | с. Ганино Речная 17 | Печное |
| 395 | с. Ганино Речная 18 | Нет дома |
| 396 | с. Ганино Речная 19-1 | газ |
| 397 | с. Ганино Речная 19-2 | газ |
| 398 | с. Ганино Речная 20 | газ |
| 399 | с. Ганино Речная 21 | газ |
| 400 | с. Ганино Речная 22-1 | газ |
| 401 | с. Ганино Речная 22-2 | Печное |
| 402 | с. Ганино Речная 23-1 | Печное |
| 403 | с. Ганино Речная 23-2 | Печное |
| 404 | с. Ганино Речная 24-1 | Печное |
| 405 | с. Ганино Речная 24-2 | Печное |
| 406 | с. Ганино Речная 24-3 | Печное |
| 407 | с. Ганино Речная 24-4 | Печное |
| 408 | с. Ганино Речная 24-5 | газ |
| 409 | с. Ганино Речная 24-6 | Печное |
| 410 | с. Ганино Речная 24-7 | газ |
| 411 | с. Ганино Речная 24-8 | Печное |
| 412 | с. Ганино Речная 25 | Печное |
| 413 | с. Ганино Речная 26 | газ |
| 414 | с. Ганино Речная 27 | Печное |
| 415 | с. Ганино Речная 29 | Печное |
| 416 | с. Ганино Речная 31 | газ |
| 417 | с. Ганино Набережная 1 | Печное |
| 418 | с. Ганино Набережная 2 | Печное |
| 419 | с. Ганино Набережная 3 | газ |
| 420 | с. Ганино Набережная 4 | газ |
| 421 | с. Ганино Набережная 5 | Печное |
| 422 | с. Ганино Набережная 6 | газ |
| 423 | с. Ганино Набережная 7 | газ |
| 424 | с. Ганино Набережная 8-1 | Печное |
| 425 | с. Ганино Набережная 8-2 | Газ плита |
| 426 | с. Ганино Набережная 10 | газ |
| 427 | с. Ганино Набережная 12 | Дома нет |
| 428 | с. Ганино Набережная 14 | газ |
| 429 | с. Ганино Мира 1 | газ |
| 430 | с. Ганино Мира 2-1 | газ |
| 431 | с. Ганино Мира 2-2 | газ |
| 432 | с. Ганино Мира 3 | газ |
| 433 | с. Ганино Мира 4 | Дома нет |
| 434 | с. Ганино Мира 5 | Печное |
| 435 | с. Ганино Мира 6 | газ |
| 436 | с. Ганино Мира 7 | Печное |
| 437 | с. Ганино Мира 8 | газ |
| 438 | с. Ганино Мира 9 (медпункт) | Печное |
| 439 | с. Ганино Мира 10-1 | Печное |
| 440 | с. Ганино Мира 10-2 | газ |
| 441 | с. Ганино Мира 12 | газ |
| 442 | с. Ганино Мира 14-1 | газ |
| 443 | с. Ганино Мира 14-2 | газ |
| 444 | с. Ганино Мира 15-1 | Печное |
| 445 | с. Ганино Мира 15-2 | газ |
| 446 | с. Ганино Мира 17-1 | газ |
| 447 | с. Ганино Мира 17-2 | газ |
| 448 | с. Ганино Мира 18 | газ |
| 449 | с. Ганино Мира 19 | газ |
| 450 | с. Ганино Мира 21 | Печное |
| 451 | с. Ганино Мира 23-1 | Печное |
| 452 | с. Ганино Мира 23-2 | Печное |